ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА СКВАЖИННОГО НАСОСА

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| e-mail: |  |
| Название проекта: |  |
| Дата: |  |

|  |  | 1. Параметры скважины |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дебет м3/ч |
|  |  | Статический уровень м |
|  |  | Динамический уровень м Глубина монтажа м |
|  |  | Верхняя отметка фильтра м |
|  |  | Нижняя отметка фильтра м Глубина скважины м |
|  |  | Внутренний диаметр обсадной трубы мм |
|  |  | Отметка максимально высокой точки напорного трубопровода относительно устья скважины м |
|  |  | Длина трубопровода от устья скважины до потребителя (L1+L2+L3+L4+…+Ln) м |
|  |  | Диаметр напорного трубопровода мм |
|  |  | Температура перекачиваемой жидкости 0С |
|  |  | Материал обсадных труб |
|  |  | 2. Параметры подбираемого оборудования |
|  |  | Расход м3/ч |
|  |  | Напор м |
|  |  | 3. Параметры перекачиваемой среды (для обычной воды заполнять не обязательно) |
|  |  | Название жидкости |
|  |  | Хим. формула |
|  |  | Концентрация % |
|  |  | Плотность при рабочей температуре кг/м3 |
|  |  | Содержание твердых включений % (в случае, если перекачиваемая жидкость не является водой, приложите химический анализ) |
| 4. Параметры электрического оборудования |  |  |
| Способ запуска: прямой | Частота Гц |  |
| звезда-треугольник | Количество фаз |  |
| устройство плавного пуска (УПП) | Длина кабеля м |  |
| Частотное регулирование | Дополнительные требования к оборудованию (шкаф управления, частотный преобразователь, напорный рукав (вместо трубного става), ЗИП, прочее |  |
| Напряжение В |  |  |
| 5. Количество насосов |  |  |
| Рабочих |  |  |
| Резервных |  |  |
| На склад |  |  |